## Table 2
电信企业检查清单
被检查单位： 检查时间：
序号 | 检查类别 | 重点部位 | 重点目标防范设施 | 检查方式方法 | 检查情况 | 备注
1 | 检查总体防范 | 按照《自治区治安保卫重点单位安全防范工作规定》《公用电信设施保护安全等级要求》确定的重点部位 | 检查电信单位应建的内部治安保卫制度（门卫、值班、巡逻制度；会客登记制度；治安防范教育培训制度；安全防范监控中心值守管理制度；重要物品使用、保管制度；集体宿舍、食堂等场所的安全管理制度；内部施工安全管理制度;单位内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告制度；治安保卫工作检查、隐患整改以及考核奖惩制度；人员背景审查制度；反恐安防专项经费保障制度）是否健全； | 要求重点单位、重点目标提供相应台机制文件。查看材料内容是否齐全；检查过程中查看实地三防措施是否与机制文件对应一致。 | □合格 □不合格 存在问题：
2 |  |  | 检查电信单位按照《企业事业单位内部治安保卫条例》治安保卫机构设置情况、配备专职、兼职治安保卫人员情况，是否向辖区公安机关备案； | 实地查看机构设置文件、机构人员台账，询问属地公安履行企业报备情况。 | □合格 □不合格 存在问题：
3 |  |  | 检查单位落实出入登记、守卫看护、巡逻检查、重要部位重点保护、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施情况； | 查看出入登记记录、巡逻记录、自行开展排查评估材料，隐患整改佐证材料。 | □合格 □不合格 存在问题：
4 |  |  | 查阅单位内部治安保卫人员接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识培训、考核资料；每半年一次的安全教育和培训工作记录。 | 查看预案、演练记录；可视情测试演练。 | □合格 □不合格 存在问题：
8 | 检查人力防范 | 按照《自治区治安保卫重点单位安全防范工作规定》《公用电信设施保护安全等级要求》确定的重点部位 | 检查电信局址周界出入口、要害部位出入口是否安排专人值守并按要求检查进入本单位人员的证件，登记出入的物品和车辆； | 现场查看，询问值班情况，查阅登记记录。 | □合格 □不合格 存在问题：
9 |  |  | 实地询问治安保卫人员，检查是否熟悉单位安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，了解单位及周边治安状况；现场询问治保人员单位内部制度，对单位内部治安保卫状况如出入口、要害部位、重点岗位的分布情况进行询问、询问各部位的防范措施情况是否清晰掌握。实地查看装备配备情况、可要求现场实操，查看是否熟练操作。 | 现场询问治保人员单位内部制度，对单位内部治安保卫状况如出入口、要害部位、重点岗位的分布情况进行询问、询问各部位的防范措施情况是否清晰掌握。实地查看装备配备情况、可要求现场实操，查看是否熟练操作。 | □合格 □不合格 存在问题：
10 |  |  | 检查单位购买保安服务或自行招用保安员是否符合《保安服务管理条例》的相关规定并持证上岗； | 现场查看保安员资格证件（保安系统核查）；保安员年龄女不大于55，男不大于60；是否规范着装。 | □合格 □不合格 存在问题：
11 |  |  | 检查单位及重要部位，应派驻保安员24小时值守； | 实地查看重要部位台账、值班记录、调阅视频回放验证值班人员在岗情况。 | □合格 □不合格 存在问题：
12 |  |  | 铁塔、通信线缆是否配备维护人员定期巡查。 | 实地询问巡缆人员，查阅巡查记录。 | □合格 □不合格 存在问题：
15 | 检查实体防范 | 值班室 | 检查重点单位治安保卫人员是否配备与治安保卫任务相适应的防卫器械，包括：对讲机、防暴头盔、防护盾牌、防刺背心、防割手套、大头棒、自卫喷雾剂、强光电筒、安全钢叉等； | 实地查看装备配备情况，可视情抽查操作。 | □合格 □不合格 存在问题：
16 |  | 单位出入口 | 检查重点单位主要出入口是否因地制宜设置隔离墩或升降柱等硬质防冲撞设施，确保出入安全，秩序井然，但不得影响消防等应急通道畅通； | 实地查看装置情况，是否正常运行。 | □合格 □不合格 存在问题：
17 |  | 营业场所、收费大厅、重要机房、宿舍楼、食堂等人员密集场所 | 检查营业场所、收费大厅、重要机房、宿舍楼、食堂等人员密集场所，应当按国家有关消防技术规范设置消防设施、配备消防器材，定期检测更新，保持完好、有效。安全出口、疏散通道、消防通道应保持畅通，按规定设置消防疏散指示标志和应急照明装置。 | 实地查看消防装备装置，查阅检查维护记录，查看标识表示是否安装。测试应急照明设备是否正常。 | □合格 □不合格 存在问题：
18 |  | 通信基站周界 | 查看通信基站周界是否设置实体周界。 | 抽查基站，现场查看是否实体围闭。 | □合格 □不合格 存在问题：
19 |  | 单位视频监控室、财务室、实验室、计算机室等 | 单位视频监控室、财务室、实验室、计算机室等重要部位，档案室等保密资料存放点，出入口应当安装防盗安全门，窗户应当安装金属防护栏等防护设施。 | 实地查看重点部位建筑物内财务、档案、化学品室等重点部位房间窗户是否安装护栏、是否安装防盗门。 | □合格 □不合格 存在问题：
| 检查技术防范 | 检查通信局址、通信基站、营业场所的周界及建筑出入口 | 检查通信局址、通信基站、营业场所的周界及建筑出入口是否安装入侵报警系统（含入侵探测装置）、出入口控制系统及识读装置，机动车阻挡装置；入侵探测系统与监控中心是否联网； | 实地查看周界入侵系统运行情况，在未撤防情况下可沿周界测试入侵报警功能，安排人员闯入布防区域，查看报警信息、报警器状况。测试入侵报警器安可询问报警设备类型（红外、声音、振动、光等），可要求提供系统设备合格证或验收资料。
|  | 核心业务区及要害部位 | 检查核心业务区及要害部位是否安装门禁系统； | 查看门禁设备、系统，寻找相关人员、授权设备、非授权设备进行测试。
20 |  | 单位门卫值班室、视频监控室（中心）、主要出入口等部位 | 检查单位门卫值班室、视频监控室（中心）、主要出入口等部位是否设置一键式紧急报警装置，并与属地接警中心或派出所或便民警务站联网；检查视频图像采集系统是否接入公安机关监控和报警平台； | 实地查看一键报警装置，可进行实地测试，并向公安机关询问接报警情况。询问公安科信部门该单位监控是否接入公安机关。 | □合格 □不合格 存在问题：
21 |  | 重点目标的重点部位 | 检查重点目标的重点部位视频监控覆盖情况，存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；存储时间不少于90天。备用电源持续供电不少于4小时。安全技术防范系统出现故障时，应在24小时内恢复功能。 | 现场调阅重点部位台账，查看是否覆盖监控设备；要求企业相关操作人员登录系统，选出录像配置参数、调阅回放对应时间的视频。要求运维人员提供UPS供电功率/支撑电路用电功率=供电时间。 | □合格 □不合格 存在问题：
注:表中“● ”表示“应配置”,“—”表示“不要求”。
被检查单位负责人签字： 检查民警：

## Table 3
表 A.1 电网企业重点目标常态防范设施配置 (续)
序号 | 重点部位 |  | 重点目标防范设施 |  | 配置要求
[5 empty] | 三级 | 二级 | 一级
20 | 电力调度机构 | 安防监控中心 (室) | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
21 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ●
22 |  |  | 授时安全防护装置 |  | ● | ● | ●
23 |  | 其他经评估应防范的重点部位 | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
24 | 变电站、换流站(含接地极址) | 周界 | 实体防范设施 | 围墙 | ● | ● | ●
25 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ●
26 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵报警装置 | ● | ● | ●
27 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
28 |  | 周界出入口 | 实体防范设施 | 车辆阻挡装置 | ● | ● | ●
29 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ●
30 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
31 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ●
32 |  | 门卫室 | 实体防范设施 | 手持式金属探测器、防爆毯 | — | — | ●
33 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
34 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | ● | ● | ●
35 |  | 与站外相通的窗口、 通风口、管 道口(沟、渠等) | 实体防范设施 | 金属防护栏 | ● | ● | ●
36 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
37 |  | 安防监控中心(室)/安防设备间 | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
38 |  | 主控楼出入口 | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
39 |  | 主控室、二次 设备机房出入口 | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
40 | 直接为重要用户供电的变电站 | 周界 | 实体防范设施 | 围墙或栅栏 | ● | ● | ●
41 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ●
42 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵报警装置 | ● | ● | ●
43 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
44 |  | 周界出入口 | 实体防范设施 | 车辆阻挡装置 | — | ● | ●
45 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ●
46 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●
47 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ●
48 |  | 与站外相通的窗口、 通风口、管道口(沟、 渠等) | 实体防范设施 | 金属防护栏 | ● | ● | ●
49 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | ● | ●

## Table 4
表 A.1 电网企业重点目标常态防范设施配置 (续)
序号 | 重点部位 |  | 重点目标防范设施 |  | 配置要求
[5 empty] | 三级 | 二级 | 一级
50 | 直接为重要用户供电的开关站 | 与站外相通的门 | 实体防范设施 | 不低于乙级防护要求的防盗安全门 | ● | ● | ●
51 |  | 与站外相通的窗口、通风口、管道口(沟、渠等) | 实体防范设施 | 金属防护栏 | ● | ● | ●
52 | 保卫执勤岗位 |  | 棍棒、钢❹ 等防卫器械 |  | ● | ● | ●
53 |  |  | 对讲机等通信工具 |  | ● | ● | ●
54 | 敞开式的变电站、换流站 |  | 固定式反无人机主动防御系统 |  | — | — | ●
注:表中“● ”表示“应配置”,“—”表示“不要求”。
参 考 文 献
[1] 中华人民共和国反恐怖主义法 [2] 企业事业单位内部治安保卫条例 [3] 电力设施保护条例 [4] 电力设施保护条例实施细则 [5] 电力监控系统安全防护规定 [6] 电力企业应急预案管理办法
􀏕
中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准 电力系统治安反恐防范要求第1部分:电网企业 GA1800.1—2021 * 中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)北京市西城区三里河北街16号(100045) 网址:www.spc.org.cn服务热线:400-168-0010 2021年5月第一版 * 书号:155066·2-36006
版权专有 侵权必究