## Table 1
ICS13.320 CCS A 91
中华人民共和国公共安全行业标准
GA 1800.4—2021
电力系统治安反恐防范要求第4部分:风力发电企业 RequirementsforPublicsecurityandcounter-terroristofelectricPowersystem— Part4:WindPowercomPanies
2021-04-25发布 2021-08-01实施
中华人民共和国公安部 发 布
目 次
前言 Ⅲ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 重点目标和重点部位 2
5 重点目标等级和防范级别 2
6 总体防范要求 3
7 常态三级防范要求 8 常态二级防范要求 9 常态一级防范要求 | ……………………………………………………………………………………… 3 ……………………………………………………………………………………… 4 ……………………………………………………………………………………… 4
10 非常态防范要求 5 11 安全防范系统技术要求 5
附录 A (规范性) 风电场常态防范设施配置 7
参考文献 8
前 言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件是 GA1800—2021《电力系统治安反恐防范要求》的第4部分。GA1800—2021已经发布了以下部分: ———第1部分:电网企业; ———第2部分:火力发电企业; ———第3部分:水力发电企业; ———第4部分:风力发电企业; ———第5部分:太阳能发电企业; ———第6部分:核能发电企业。 本文件由国家反恐怖工作领导小组办公室,公安部治安管理局、公安部反恐怖局、公安部科技信息化局提出。 本文件由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)归口。 本文件起草单位:公安部治安管理局、公安部科技信息化局、公安部反恐怖局、国家能源局电力安全监管司、公安部第一研究所、水电水利规划设计总院、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、中国三峡新能源(集团)股份有限公司、中国水电工程顾问集团有限公司、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、上海天跃科技股份有限公司、富盛科技股份有限公司。 本文件主要起草人:杨志刚、朱哲、廖崎、吴祥星、杨玉波、张合、周群、徐思钢、张宗远、马楠、张晓光、潘建、赵生校、贾超、张妍、朱军、岳蕾、谢宏文、杨林刚、黎静、夏建涛、刘云峰、李茂、陈寅其、郑新刚、郝为华、 李岳军、陈小群、哈伟、曾辉、戴陈梦子、王志勇、苗寿波、彭华、钟永强。
电力系统治安反恐防范要求 第4部分:风力发电企业
1 范围
本文件规定了风力发电企业治安反恐防范的重点目标和重点部位、重点目标等级和防范级别、总体防范要求、常态三级防范要求、常态二级防范要求、常态一级防范要求、非常态防范要求和安全防范系统技术要求。 本文件适用于风力发电企业的治安反恐防范工作与管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 GB/T28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GB/T30790.2 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第2部分:环境分类 GB/T32581 入侵和紧急报警系统技术要求 GB35114 公共安全视频监控联网信息安全技术要求 GB37300 公共安全重点区域视频图像信息采集规范 GB50348 安全防范工程技术标准 GB/T51096 风力发电场设计规范
3 术语和定义
GB50348、GB/T51096界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 风电场 windPowerstation 由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站。 [来源:GB/T51096—2015,2.0.1] 3.2 风力发电企业 windPowercomPany 拥有风电场并向市场提供电能的企业。 3.3 安全防范 security 综合运用人力防范、实体防范、电子防范等多种手段,预防、延迟、阻止入侵、盗窃、抢劫、破坏、爆炸、
暴力袭击等事件的发生。 [来源:GB50348—2018,2.0.1]
3.4 人力防范 PersonnelProtection 具有相应素质的人员有组织的防范、处置等安全管理行为。 [来源:GB50348—2018,2.0.2] 3.5 实体防范 PhysicalProtection 利用建(构)筑物、屏障、器具、设备或其组合,延迟或阻止风险事件发生的实体防护手段。 [来源:GB50348—2018,2.0.3] 3.6 电子防范 electronicsecurity 利用传感、通信、计算机、信息处理及其控制、生物特征识别等技术,提高探测、延迟、反应能力的防
护手段。 [来源:GB50348—2018,2.0.4]
3.7 安全防范系统 securitysystem 以安全为目的,综合运用实体防护、电子防护等技术构成的防范系统。 [来源:GB50348—2018,2.0.5] 3.8 常态防范 regularProtection 运用人力防范、实体防范、电子防范等多种手段和措施,常规性预防、延迟、阻止发生治安和恐怖案
事件的管理行为。 3.9
非常态防范 unusualProtection 在重要会议、重大活动等重要时段以及获得涉重大治安、恐怖袭击案事件等预警信息或发生上述案 事件时,相关企业临时性加强防范手段和措施,提升治安反恐防范能力的管理行为。
4 重点目标和重点部位
4.1 重点目标 风电场为风力发电企业治安反恐防范的重点目标。 4.2 重点部位 下列部位为风电场治安反恐防范的重点部位: a) 升压变电站(或开关站); b) 换流站; c) 集控中心; d) 其他经评估需要防范的部位。
5 重点目标等级和防范级别
5.1 风力发电企业治安反恐防范重点目标的等级由低到高分为三级重点目标、二级重点目标、一级重 点目标,由公安机关会同有关部门、相关企业依据国家有关规定共同确定。
5.2 重点目标的防范分为常态防范和非常态防范。常态防范级别按防范能力由低到高分为三级防范、二级防范、一级防范,防范级别应与目标等级相适应。三级重点目标对应常态三级防范,二级重点目标对应常态二级防范,一级重点目标对应常态一级防范。 5.3 常态二级防范要求应在常态三级防范要求基础上执行,常态一级防范要求应在常态二级防范要求 基础上执行,非常态防范要求应在常态防范要求基础上执行。
6 总体防范要求
6.1 新建、改建、扩建风电场的安全防范系统应与主体工程同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步运行。已建、在建的风电场应按本文件要求补充完善安全防范系统。 6.2 风力发电企业应针对重点目标定期开展风险评估工作,综合运用人力防范、实体防范、电子防范等手段,按常态防范与非常态防范的不同要求,落实各项安全防范措施。 6.3 风力发电企业应建立健全治安反恐防范管理档案和台账,包括风电场的名称、地址或位置、目标等级、防范级别、企业负责人、站场负责人、保卫部门负责人,现有人力防范、实体防范、电子防范措施,总平面布置图、升压变电站(或开关站)布置图等。 6.4 风力发电企业应根据公安机关等政府有关部门的要求,依法提供风电场的相关信息和重要动态。 6.5 风力发电企业应对重要岗位人员进行安全背景审查。 6.6 风力发电企业应设立治安反恐防范专项资金,将治安反恐防范涉及费用纳入企业预算,保障治安反恐防范各项工作机制运转正常。 6.7 风力发电企业应建立安全防范系统运行与维护的保障体系和长效机制,定期对系统进行维护、保养,及时排除故障,保持系统处于良好的运行状态。 6.8 风力发电企业应针对治安反恐突发事件制定应急预案,并组织开展相关培训和定期演练。 6.9 风力发电企业应与属地公安机关等政府有关部门建立联防、联动、联治工作机制。 6.10 风力发电企业应建立治安反恐与安全生产等有关信息的共享和联动机制。 6.11 风力发电企业的网络与信息系统应合理划分安全区,明确安全保护等级,采取 GB/T22239中相应的安全保护等级的防护措施。 6.12 风力发电企业的生产控制大区网络与信息系统应符合网络专用、横向隔离、纵向认证等要求,采用安全隔离、远程通信防护等措施。 6.13 风力发电企业的卫星导航时间同步系统,应采取防干扰安全防护与隔离措施,具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用 GPS为主授时的系统还应具备使用北斗信号原位加固授时防护与 GPS信号安全隔离的能力。 6.14 风电场常态防范设施配置应符合附录 A 的规定。
7 常态三级防范要求
7.1 人力防范要求 7.1.1 风力发电企业应设置与安全保卫任务相适应的治安反恐工作保卫机构和安全保卫人员。 7.1.2 风力发电企业应建立健全值守巡逻、教育培训、检查考核、安全防范系统运行维护与保养等制度。 7.1.3 风力发电企业应针对重点目标每年至少组织一次治安反恐教育培训。 7.1.4 风力发电企业应针对重点目标每年至少组织一次治安反恐应急预案演练。 7.1.5 风力发电企业应对进入升压变电站(或开关站)、换流站、集控中心等重点部位的外来人员和交 通工具进行核查和信息登记。
7.1.6 风电场保卫执勤人员应配备棍棒、钢❹等必要的护卫器械以及对讲机等必要的通信工具。 7.2 实体防范要求 7.2.1 陆上升压变电站(或开关站)、陆上换流站和陆上集控中心周界应建立实体围墙或金属栅栏等实体屏障,外侧整体高度(含防攀爬设施)应不小于2.5 m。 7.2.2 陆上升压变电站(或开关站)、陆上换流站和陆上集控中心的周界出入口应设置车辆阻挡装置。车辆阻挡装置应不影响道路的承载能力和通行能力;采用电动操作的车辆阻挡装置,应具有手动应急操作功能。 7.3 电子防范要求 7.3.1 陆上升压变电站(或开关站)、陆上换流站及陆上集控中心周界及其主要出入口应安装视频监控装置,周界的视频监视及回放图像应能清晰显示周界区域人员活动情况,人员出入口的视频监视及回放图像应能清晰显示人员的体貌特征和出入情况,车辆出入口的视频监视及回放图像应能清晰显示出入车辆的号牌和通行情况。 7.3.2 海上风电场区域周界应设置船舶自动识别系统。 7.3.3 海上升压变电站(或开关站)、海上换流站应设置视频监控装置,视频监视及回放图像应能清晰显示船舶停靠和人员活动情况。 7.3.4 无人值守或重要负荷的风电场的电子防范系统应与上级调度控制中心或远程监控中心实现远 程联网。
8 常态二级防范要求
8.1 人力防范要求 8.1.1 设置安防监控中心的,应配备值机操作人员24h值守。 8.1.2 风力发电企业应对进入升压变电站(或开关站)、换流站、陆上集控中心的外来人员、交通工具及携带的物品进行安全检查。 8.2 电子防范要求 陆上升压变电站(或开关站)、陆上换流站、陆上集控中心的周界应安装入侵探测装置,探测范围应能对周界实现有效覆盖,不得有盲区。
9 常态一级防范要求
9.1 人力防范要求 9.1.1 风力发电企业应针对重点目标每半年至少组织一次治安反恐教育培训。 9.1.2 风力发电企业应针对重点目标每半年至少组织一次治安反恐应急预案演练。 9.1.3 陆上升压变电站(或开关站)、陆上换流站和陆上集控中心的周界出入口应设置门卫值班室,并 24h有人值守。 9.1.4 陆上升压变电站(或开关站)、陆上换流站和陆上集控中心的巡逻周期间隔应不大于8h。 9.2 实体防范要求 陆上风电场应配置巡逻机动车。
9.3 电子防范要求 9.3.1 门卫值班室应配备手持式金属探测器等安全检查设备。 9.3.2 设有安防监控中心、控制室、门卫值班室的,应设置紧急报警装置。 9.3.3 风力发电企业应配备使用符合国家法律、法规和有关要求的固定式反无人机主动防御系统,防 御信号范围应覆盖陆上升压变电站(或开关站)、陆上换流站及陆上集控中心等重要部位。
10 非常态防范要求
10.1 人力防范要求 10.1.1 风力发电企业应启动应急响应机制,组织开展治安反恐动员,企业负责人应24h 带班组织防范工作,在常态防范基础上加强保卫力量。 10.1.2 风力发电企业应设置警戒区域,限制人员、车辆进出。 10.1.3 风力发电企业应对所有进入陆上升压变电站(或开关站)、陆上换流站、陆上集控中心的人员、车辆及所携带物品进行安全检查。 10.2 实体防范要求 10.2.1 风力发电企业应做好消防设备、救援器材、应急物资的有效性检查,确保正常使用。 10.2.2 风力发电企业应检查重点部位门、窗、锁、车辆阻挡装置等物防设施,消除安全隐患。 10.2.3 车辆阻挡装置应设置为阻截状态,严格控制外部车辆进入重点部位。 10.3 电子防范要求 10.3.1 风力发电企业应做好电子防范设施的运行保障工作,确保安全防范系统正常运行。 10.3.2 二级重点目标的风电场应配备使用符合国家法律、法规和有关要求的固定式或便携式反无人 机主动防御系统,满足应急防范要求。
11 安全防范系统技术要求
11.1 一般要求 11.1.1 安全防范系统的设备和材料应符合相关标准并检验合格。 11.1.2 应对安全防范系统内具有计时功能的设备进行校时,设备的时钟与北京时间误差应不大于 5s。 11.1.3 安装在海上的安全防范设备,防腐蚀等级应符合 GB/T30790.2的相关规定。 11.1.4 安全防范系统的各子系统应符合 GB50348的相关规定。 11.2 视频监控系统 11.2.1 系统监视和回放的视频图像的水平像素数应不小于1920,垂直像素数应不小于1080,视频图像帧率应不小于25fps。 11.2.2 视频图像信息应实时记录,保存期限应不少于90d。 11.2.3 系统应留有与公共安全视频图像信息共享交换平台联网的接口,联网信息传输、交换、控制协议应符合 GB/T28181的相关规定,联网信息安全应符合 GB35114的相关规定。 11.2.4 风电场涉及公共区域的视频图像信息的采集要求应符合 GB37300的相关规定。
11.3 入侵和紧急报警系统 11.3.1 系统应能探测报警区域内的入侵事件。系统报警后,安防监控中心或门卫值班室应能有声、光指示,并能准确指示发出报警的位置。 11.3.2 系统应具备防拆、开路、短路报警功能。 11.3.3 系统应具备自检功能和故障报警、断电报警功能。 11.3.4 系统应能与视频监控系统联动。 11.3.5 系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间应不少于90d。 11.3.6 系统的其他要求应符合 GB/T32581的相关规定。 11.4 反无人机主动防御系统 11.4.1 系统发射功率和使用频段应符合国家有关规定。 11.4.2 系统应能自动24h持续工作,无需人员值守。 11.4.3 系统的应用不得对周边重要设施产生有害干扰。 11.4.4 系统应用应有保障措施,不得对电力系统授时产生影响。 11.4.5 系统应具备国家级无线电检测鉴定机构出具的检测报告。 11.5 船舶自动识别系统 11.5.1 系统使用频段应符合国家有关规定。 11.5.2 系统应实时接收船舶位置、航速、航向等信息,并在电子海图上显示。 11.5.3 系统应具备船舶停留或航速过低时的报警功能,报警阈值可设定。 11.5.4 系统应配置甚高频电台,具备语音通信功能。

## Table 2
风力发电企业反恐怖防范重点目标检查清单
被检查单位： 重点目标级别： □三级 □二级□一级 检查时间：
序号 | 重点部位 |  | 重点目标防范设施 | 配置要求 （对应评定目标等级） “●”表示“应配置” “—”表示“不要求” |  |  | 检查方式方法 | 检查情况 | 问题备注
|  |  |  | 三级 | 二级 | 一级
| 总体防范 | 风险评估 | 电网企业应针对重点目标定期开展风险评估工作,综合运用人力防范、实体防范、电子防范等手段,按常态防范与非常态防范的不同要求,落实各项安全防范措施。 | ● | ● | ● | 查阅评估资料，内应包含目标基本情况、人力防范、实体防范、技术防范运行状况，自行排查掌握隐患情况、隐患评估情况、隐患整改情况。 | □合格 □不合格
|  | 档案台账 | 电网企业应建立健全治安反恐防范管理档案和台账,包括重点目标的名称、地址或位置、目标等级、防范级别、企业负责人、重点目标负责人、保卫部门负责人,现有人力防范、实体防范、电子防范措施,平面图、结构图等 | ● | ● | ● | 提供相应台账资料。查看材料内容是否齐全；检查过程中查看实地三防措施是否与档案资料、平面图内对应一致。 | □合格 □不合格
|  | 背景审查 | 对重要岗位人员进行安全背景审查 | ● | ● | ● | 要求企业提供重要岗位从业人员台账与实际从业人员是否对应。向开展审查工作的公安机关询问印证核查情况。 | □合格 □不合格
|  | 资金预算 | 设立治安反恐防范专项资金,将治安反恐防范涉及费用纳入企业预算,保障治安反恐防范工作机制运转正常 | ● | ● | ● | 要求单位提供本单位或上级主管单位制发的文件、纪要或项目数、票据等佐证资料。 | □合格 □不合格
|  | 预案培训演练 | 应制定治安反恐突发事件应急预案,并组织开展相关培训和定期演练 | ● | ● | ● | 三级每年一次/二级每半年一次/一级每季度一次 实地查阅预案，预案中应设置与企业相关的突发事件类型（爆炸、危化泄露、砍杀、纵火等），应急处置预案至少包括针对的事件、人员及分工、处置的流程及措施、设备（设施或装备）的使用、目标保护和人员疏散方案等内容；查阅演练记录、可实地演练。 | □合格 □不合格
|  | 系统等保 | 电网企业的网络与信息系统应合理划分安全区,明确安全保护等级,采取 GB/T22239中相应的安全保护等级的防护措施。 | ● | ● | ● | 企业提供相应等保验收佐证资料。必要时可请求网安、科信、工信等专业部门协助。 | □合格 □不合格
| 人防要求 | 保卫机构 | 设置保卫机构、配备人员、建立值守巡逻、教育培训、检查考核、安全防范系统运行维护与保养等制度 | ● | ● | ● | 现场询问、查阅人员台账、现场查看保安员资格证件（保安系统核查）；保安员年龄女不大于55，男不大于60；是否规范着装。 | □合格 □不合格
|  | 人员值守 | 周界主要出入口、调度楼出入口应设置门卫值班室,应有不少于2名保卫执勤人员24h同时在岗值守,对进出的人员、车辆、物资进行检查、审核、登记。安防监控中心(室)值班人员应24h值守,每班应不少于2人 | ● | ● | ● | 现场查看人员、查阅值守人员在岗履行职责情况，查阅值守记录，可视频回放验证。 | □合格 □不合格
|  | 日常巡逻 | 保卫执勤人员应对重点部位进行日常巡逻 | ● | ● | ● | 对陆上升压变电站(或开关站) 、 陆上换流站和陆上集控中心的巡逻间隔按反恐重点目标评定等级实施：一级目标的巡逻周期间隔应不大于8 h | □合格 □不合格
| 陆上升压变电站 (或 开关站)、陆上换流站和陆上集控中心 | 周界 | 实体围墙或金属栅栏 (含防攀爬设施) | ● | ● | ● | 检查风力发电企业重点目标是否设置实体围墙（栅栏），实行封闭式防护，且围墙高度不小于2.5米（含防攀爬设施），陆上升压变电站(或开关站) 、 陆上换流站和陆上集控中心的周界出入口是否达到防冲撞、防攀爬越要求。实地查看围墙（栅栏）是否周界全围闭，现场可测量高度。 | □合格 □不合格
11 |  |  | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 查看是否安装视频监控装置, 周界的视频监视及回放图像是否能清晰显示周界区域人员活动情况, 人员出入口的视频监视及回放图像是否能清晰显示人员的体貌特征和出入情况, 车辆出入口的视频监视及回放图像是否能清晰显示出入车辆的号牌和通行情况，视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格 □不合格
12 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | — | ● | ● | 否能够实现有效覆盖，没有盲区，检查入侵报警系统能否探测报警区域，在安防监控中心或门卫值班室有声、光指示，并能准确指示发出报警位置；入侵报警系统布放、撤防、故障和报警信息存储时间不少于90天。 | □合格 □不合格
13 |  | 周界出入口 | 实体屏障、车辆阻挡装置 | ● | ● | ● | 是否设置车辆阻挡装置，车辆阻挡装置是否不影响道路的承载能力和通行能力; 采用电动操作的车辆阻挡装置, 是否具有手动应急操作功能 | □合格 □不合格
14 |  |  | 视频监控系统 | ● | ● | ● | 周界及其主要出入口应安装视频监控装置, 周界的视频监视及回放图像应能清晰显示周界区域人员活动情况, 人员出入口的视频监视及回放图像应能清晰显示人员的体貌特征和出入情况, 车辆出入口的视频监视及回放图像应能清晰显示出入 车辆的号牌和通行情况 | □合格 □不合格
注:表中“● ”表示“应配置”,“—”表示“不要求”。 |  |  | 门卫值班室及安全检查设备 | — | — | ● | 查看一级重点目标是否设置门卫值班室, 并24h有人值守。门卫值班室是否配备手持式金属探测器等安全检查设备 | □合格 □不合格
|  | — | 固定式反无人机主动防御系统 | — | — | ● | 发射功率和使用频段应符合国家有关规定。能自动24h持续工作,无需人员值守。不得对周边重要设施产生有害干扰，不得对电力系统授时产生影响。应具备国家级无线电检测鉴定机构出具的检测报告。查看配备系统设备及对应检测合报告。无人机主动防御设备的安装使用应能通过民航部门同意，避免影响航空安全。 | □合格 □不合格
| 海上风电场区域周界 |  | 船舶自动识别系统 | ● | ● | ● | 查看是否安装船舶自动识别系统，系统使用频段是否符合国家有关规定。 系统是否实时接收船舶位置、 航速、 航向等信息, 并在电子海图上显示。 系统是否具备船舶停留或航速过低时的报警功能, 报警阈值是否设定。系统是否配置甚高频电台, 具备语音通信功能 | □合格 □不合格
| 海上升压变电站(或开关站)、海上换流站 |  | 视频监控系统 | ● | ● | ● | 周界及其主要出入口应安装视频监控装置, 周界的视频监视及回放图像应能清晰显示周界区域人员活动情况, 人员出入口的视频监视及回放图像应能清晰显示人员的体貌特征和出入情况, 车辆出入口的视频监视及回放图像应能清晰显示出入 车辆的号牌和通行情况。 | □合格 □不合格
| 陆上风电场 |  | 巡逻机动车 | — | — | ● | 实地查看是否配置巡逻机动车，巡逻车状态性能是否完好。 | □合格 □不合格
| 安防监控中心、控制室、门卫值班室 |  | 入侵和紧急报警系统 | — | — | ● | 是否能够实现有效覆盖，没有盲区，检查入侵报警系统能否探测报警区域，在安防监控中心或门卫值班室有声、光指示，并能准确指示发出报警位置；入侵报警系统布放、撤防、故障和报警信息存储时间不少于90天。 | □合格 □不合格
| 控制室 |  | 授时安全防护装置 | ● | ● | ● | 针对卫星导航时间同步系统,是否采取防干扰安全防护与隔离措施,具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用GPS为主授时的系统还应具备使用北斗信号原位加固授时防护与 GPS信号安全隔离的能力。是否对安全防范系统内具有计时功能的设备进行校时,设备的时钟与北京时间误差应不大于5s。使用互联网手机对时。 | □合格 □不合格
| 保卫执勤岗位 |  | 棍棒、钢叉等护卫器械 | ● | ● | ● | 检查是否配备棍棒、 钢叉等必要的护卫器械，且器械性能是否完好。 | □合格 □不合格
|  |  | 对讲机等通信工具 | ● | ● | ● | 检查是否配备对讲机等通讯工具，且通联测试性能、状态是否完好。 | □合格 □不合格
注:表中“● ”表示“应配置”,“—”表示“不要求”。

## Table 3
参 考 文 献
[1] | GB/T30147 | 安防监控视频实时智能分析设备技术要求
[2] | DL/T5056 | 变电站总布置设计技术规程
[3] | DL/T5103 | 35kV~220kV 无人值班变电站设计规程
[4] | DL/T5218 | 220kV~750kV 变电站设计技术规程
[5] | DL/T5498 | 330kV~500kV 无人值班变电站设计技术规程
[6] | GA/T1343 | 防暴升降式阻车路障
[7] | NB/T31115 | 风电场工程110kV~220kV 海上升压变电站设计规范
[8] 中华人民共和国反恐怖主义法 [9] 企业事业单位内部治安保卫条例 [10] 电力设施保护条例
􀏕
中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准 电力系统治安反恐防范要求第4部分:风力发电企业 GA1800.4—2021 * 中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)北京市西城区三里河北街16号(100045) 网址:www.spc.org.cn服务热线:400-168-0010 2021年5月第一版 * 书号:155066·2-36009
版权专有 侵权必究